| ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (базовая комплектация ) |
| --- |
| Код | Наименование | Цена, руб | Кол-во,шт | Сумма, руб |
| EVK-001V | Эндовидеокамера ЭВК-001 “ЭлеПС”, 470 тв. линий, S-VHS, цифровая для жестких эндоскопов (с возможностью подключения клавиатуры) с Zoom-объективом | 136 000 | 1 | 136 000 |
| ОК-250 | Осветитель ксеноновый ОКЭ-250-«ЭлеПС» (без резервной галогенновой лампы) | 98 800 | 1 | 98 800 |
| AE-200-02 | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-200-02- “ЭлеПС”, 200 Вт, с возможностью «пуска с руки», СПРЕЙ (блок с сетевым кабелем, нейтральный электрод, кабель н/электрода, педаль сдвоенная) | 112 000 | 1 | 112 000 |
| 1407A | Кабель для подключения монополярного лапароскоп-го инструмента(дл. каб.3 м) | 1 840 | 1 | 1 840 |
| I-250 | Инсуффлятор электронный ИЭЭ-1/30-«ЭлеПС» | 104 960 | 1 | 104 960 |
| AI-250 | Аспиратор-ирригатор АИЭ-15/15-«ЭлеПС» (комплект) | 65 000 | 1 | 65 000 |
| 101030A | Трубка оптическая ТО1-100-320-30 (Лапароскоп 30 град., диам.10 мм, рабочая длина 315 мм) | 46400 | 1 | 46 400 |
| KOE-50-240 | Кабель оптический КОЭ-50-240, диам. 5 мм, 240 см | 8 960 | 1 | 8 960 |
| 5019-03 (5) | Стойка-тележка передвижная с тормозами для медицинских приборов и аппаратов СТ-1 (5 полок, крепление банок, наглазник) 1300х550х500 | 38 700 | 1 | 38 700 |
| YA-0012 | Камера металлическая для хранения и транспортирования инструментов КМХЭ-"МФС" | 12 480 | 1 | 12 480 |
| YA-0015 | Камера с 3-я выдвижными полками для хранения инструментов КХЭос-01-"МФС" (вт.ч.НДС10%) | 20 950 | 1 | 20 950 |
| LT-02101 | Троакар атравматичный 10 мм | 3400 | 1 | 3 400 |
| LK-02051Т1 | Канюля клапанная 5 мм (магнитный клапан) с краном с пирамидальным стилетом | 7400 | 3 | 22 200 |
| LK-02101Т1 | Канюля клапанная 10 мм (магнитный клапан) с краном с пирамидальным стилетом | 8500 | 3 | 25 500 |
| LS-09051M1 | Ножницы поворотные, изогнутые по плоскости двухбраншевые | 9800 | 1 | 9 800 |
| LD-03051М3 | Зажим монополярный "Диссектор прямой малый" | 9800 | 1 | 9 800 |
| LD-01051М3 | Зажим монополярный анатомический для коагуляции | 9800 | 1 | 9 800 |
| LZ-01051М2 | Зажим анатомический «полуволна» с металлической рукояткой | 10200 | 2 | 20 400 |
| LZ-11051М2 | Зажим хирургический с металлической рукояткой | 10200 | 1 | 10 200 |
| LC-01101 | Клипсаппликатор эндоскопический прямой поворотный для 5 и 8 мм клипс | 18600 | 1 | 18 600 |
| К-0811К | Клипсы титановые 8мм в картридже по 6 шт.стерильные | 256 | 100 | 25 600 |
| LА-02001 | Инструмент для аспирации-ирригации двухходовой со сменной рабочей частью | 8500 | 1 | 8 500 |
| LM-02051 | Электрод-игла изогнутая L-образная | 1960 | 2 | 3 920 |
| E-0530 | Электрод - лопатка | 1760 | 1 | 1 760 |
| LM-01051 | Электрод шар | 1600 | 2 | 3 200 |
| LN-02 | Игла для пневмоперитонеума (по Veress) | 2600 | 1 | 2 600 |
| LK-0600 | Канюля эндоскопическая Luer | 480 | 2 | 960 |
| P-1005 | Вставка переходная 10/ 5 мм | 1760 | 2 | 3 520 |
| P- 0510 | Расширитель 5/10 мм | 3264 | 1 | 3 264 |
| LR-01101 | Инструменты для расширения полостей Ретрактор пятилепестковый с изгибающейся рабочей частью | 10100 | 1 | 10 100 |
| P-0020 | Рукав для эндовидеокамеры (вт.ч.НДС10%) | 288 | 1 | 288 |
| P-0511 | Щетка для чистки инструментов 10 мм | 450 | 2 | 900 |
| P-1011 | Щетка для чистки инструментов 5 мм | 450 | 2 | 900 |
|  | Итого: |  |  | 841 302 |