| Ринохирургический комплекс |
| --- |
| Код | Наименование | Цена, руб. | Кол-во, шт | Сумма, руб. |
| EVK-001M | Видеокамера эндоскопическая ЭВК-001M,450 ТВЛ S-VHS | 131 000 | 1 | 131 000 |
| 9533-01 | Осветитель эндоскопический металлогалоидный ОЭМГ-ВО-01 "АКСИОМА", 35 Вт | 46530 | 1 | 46530 |
| MD-150 | Аппарат электрохирургический риноскопический ротационный ЭХР-01 "ЭлеПС" (Шейвер) | 174 000 | 1 | 174 000 |
| A01 LN | Насадка режущая к ЭХР-01 "ЭлеПС" (скошенная рабочая часть) | 8400 | 1 | 8400 |
| A01 GN | Насадка режущая к ЭХР-01 "ЭлеПС" (овальная рабочая часть) | 8400 | 1 | 8400 |
| A01 SN | Насадка режущая к ЭХР-01 "ЭлеПС" (прямая рабочая часть) | 8400 | 1 | 8400 |
| A01 KN | Насадка режущая к ЭХР-01 "ЭлеПС" (зубчатая рабочая часть) | 8400 | 1 | 8400 |
| AI-250 | Аспиратор-ирригатор АИЭ-15/15-«ЭлеПС» (комплект) | 65 000 | 1 | 65 000 |
| PH402718 | Трубка оптическая ТО1-040-175-00 (Риноскоп-артроскоп 0 град. диам.4 мм, рабочая длина 175 мм) | 41920 | 1 | 41920 |
| PH402718A | Трубка оптическая ТО1-040-175-30 (Риноскоп-артроскоп 30 град., диам.4 мм, рабочая длина 175 мм) | 43520 | 1 | 43520 |
| ER-0140 | Рукоятка для эндоскопа защитная 4,2 мм. (По Штамбергеру) | 1920 | 2 | 3840 |
| KOE-30-240 | Кабель оптический КОЭ-30-240, диам. 3 мм, 240 см | 8320 | 1 | 8320 |
| 5019-03 (5) | Стойка-тележка передвижная с тормозами для медицинских приборов и аппаратов СТ-1 (5 полок, крепление банок, наглазник) 1300х550х500 | 42 400 | 1 | 42 400 |
| 5021-01 | Камера для хранения инструментов эндоскопических (560 х 380 х 110 мм, металлическая, для жидкостной стерилизации) | 12800 | 1 | 12800 |
| 5020-01 | Камера для хранения инструментов эндоскопических с 3-мя выдвижными полками (герметичная, 590х330х330, оргстекло) | 23 200 | 1 | 23 200 |
| Т-0401 | Троакар с канюлей (бокового обзора) | 3264 | 1 | 3 264 |
| К-0411 | Кюретка назальная угловая размер 1, длина 19 см | 1689 | 1 | 1 689 |
| К-0412 | Кюретка назальная угловая размер 2 , длина 19 см | 1689 | 1 | 1 689 |
| К-0421 | Кюретка овальная размер 1, длина 19 см. | 1804 | 1 | 1 804 |
| К-0422 | Кюретка овальная размер 2, длина 19 см. | 1804 | 1 | 1 804 |
| Z-0311 | Биопсийные щипцы бранши 3 мм длина 15 см | 11520 | 1 | 11 520 |
| Z-0411-1 | Назальные щипцы прямые BLAKESLEY бранши 1 | 9216 | 1 | 9 216 |
| Z-0411-2 | Назальные щипцы прямые BLAKESLEY бранши 2 | 9216 | 1 | 9 216 |
| Z-0412-1 | Назальные щипцы угловые 45" BLAKESLEY бранши 1 | 9999 | 1 | 9 999 |
| Z-0413 | Назальные щипцы угловые 90" BLAKESLEY бранши 1 | 10460 | 1 | 10 460 |
| Z-0441 | Щипцы для вертикальных пазух угловые 110" | 9999 | 1 | 9 999 |
| Z-0442 | Щипцы для вертикальных пазух угловые 70" | 9999 | 1 | 9 999 |
| Z-0481 | Назальные щипцы прямые длина 11 см. TAKAHASHI | 9856 | 1 | 9 856 |
| Z-0491 | Назальные щипцы STRUYCKEN | 9856 | 1 | 9 856 |
| N-0402 | Ножницы риноскопические левоизогнутые | 9984 | 1 | 9 984 |
| N-0403 | Ножницы риноскопические правоизогнутые | 9984 | 1 | 9 984 |
| N-0401 | Ножницы риноскопические прямые | 9600 | 1 | 9 600 |
| В-0411 | Обратный выкусыватель | 11136 | 1 | 11 136 |
| V-0403 | Боковой выкусыватель левый | 14448 | 1 | 14 448 |
| V-0404 | Боковой выкусыватель правый | 14448 | 1 | 14 448 |
| А-0401 | Аспиратор – ирригатор | 1600 | 1 | 1 600 |
| С-0401 | Серповидный скальпель остроконечный длина 19 см. | 1728 | 1 | 1 728 |
| С-0402 | Серповидный скальпель тупоконечный длина 19 см. | 1728 | 1 | 1 728 |
| С-0405 | Элеватор (распатор) двухсторонний длина 20см. | 921 | 1 | 921 |
| I-0401 | Игла (инъекционная) | 960 | 2 | 1 920 |
| К-0431 | Канюля для промывания | 704 | 1 | 704 |
|  | ИТОГО: | 804 702 |

- Комплектация по желанию заказчика.