ЭЛЕКТРОХИРУРГИЯ

| Код | НАИМЕНОВАНИЕ | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| Держатели для монополярных инструментов производства ООО НПФ «ЭЛЕПС» |
| 302A | Держатель монополярных электродов для штекера 2,4 мм (длина кабеля 3 м, длина ручки 125 мм) ЕМ341-2,4 К аппаратам ЭЛЕПС, ФОТЕК, ЭН-57, ELLMAN (SURGITRON) | 3 227 |
| 1407А | Держатель монополярных электродов для лапароскопического инструмента, монополярных пинцетов (длина кабеля 3 м) 4, К аппаратам ЭЛЕПС, ФОТЕК, ЭН-57, VALLEYLAB | 2200 |
| Держатели для монополярных инструментов производства Valleylab |
| E2100 | Аксессуары для электрохирургии, ручка - электрод (карандаш) многоразовый, с коннектором "Valleylab" (с кнопками управления), в комплекте с электродом – «лезвие», длина кабеля 3 м, штекер диам. 2,4 мм К аппаратам ЭЛЕПС, ФОТЕК, ЭН-57, VALLEYLAB | 17 000 |
| Держатели биполярных электродов-пинцетов биполярных инструментов |
| К аппаратам ЭЛЕПС, ЭН-57, VALLEYLAB, OLYMPUS, ESCHMANN |
| 1402 | Держатель биполярных инструментов, электродов-пинцетов к аппаратам ЭЛЕПС, ЭН-57, OLYMPUS, VALLEYLAB, ELLMAN, ESCHMANN (длина кабеля 3 м) | 3 364 |
| Биполярные пинцеты серии СТАНДАРТ производства ООО НПФ «ЭЛЕПС» |
| 801 | Биполярный пинцет микрохирургический прямой (длина 135 мм, размер площадки 8 мм х 0,3 мм); «евростандарт» ЕМ264E | 3 545 |
| 803В | Биполярный пинцет загнутый (длина 190 мм, размер площадки 8 мм х 1 мм); «евростандарт» | 1 850 |
| 804Е | Биполярный пинцет загнутый (длина 250 мм, размер площадки 8 мм х 1 мм); «евростандарт» | 2 650 |
| 806В | Биполярный пинцет прямой (длина 190 мм, размер площадки 8 мм х 2 мм); «евростандарт» | 1 700 |
| 807В | Биполярный пинцет прямой (длина 200 мм, размер площадки 8 мм х 1 мм); «евростандарт» | 2 600 |
| 807F | Биполярный пинцет прямой (длина 250 мм, размер площадки 8 мм х 2 мм); «евростандарт» | 2 450 |
| 809А | Биполярный пинцет байонетный прямой (длина 190 мм, размер площадки 8 мм х 1 мм); "евростандарт" | 2 182 |
| 810 | Биполярный пинцет байонетный прямой (длина 220 мм, размер площадки 8 мм х 1 мм); "евростандарт" | 2 600 |
| 813 | Биполярный пинцет байонетный загнутый вниз (длина 200 мм, размер площадки 8 мм х 1 мм); "евростандарт" | 2 900 |
| 815 | Биполярный пинцет байонетный загнутый вверх (длина 200 мм, размер площадки 8 мм х 1 мм); "евростандарт" | 3 300 |
| Биполярные пинцеты антипригарные NON-STICK производства ООО НПФ «ЭЛЕПС» |
| NA201A | Биполярный пинцет антипригарный микрохирургический прямой (длина 135 мм, размер площадки 8 мм х 0,3 мм); «евростандарт» ЕМ264E | 4800 |
| NA202D | Биполярный пинцет антипригарный прямой (длина 200 мм, размер площадки 8 мм х 1 мм); «евростандарт» | 4800 |
| NA203C | Биполярный пинцет байонетный прямой (длина 220 мм, размер площадки 8 мм х 1 мм); "евростандарт" | 4800 |
| Монополярные электроды (штекер 2,4 мм) производства ООО НПФ «ЭЛЕПС» |
| 601 | Электрод-нож (длина 30 мм, сечение 3 х 0,8 мм); 2,4 мм | 510 |
| 602 | Электрод-нож изогнутый (длина 30 мм, сечение 3 х 0,8 мм); 2,4 мм | 600 |
| 603 | Электрод-игла (длина 10 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм); 2,4 мм | 330 |
| 604 | Электрод-игла (длина 10 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм); 2,4 мм | 260 |
| 606 | Электрод-игла изогнутый, полностью изолированный (длина 34 мм) ; 2,4 мм | 420 |
| 607 | Электрод-шар (1 мм, длина 28 мм); 2,4 мм | 260 |
| 608 | Электрод-шар (1 мм, длина 28 мм); 2,4 мм | 260 |
| 610 | Электрод-шар (2 мм, длина 28 мм); 2,4 мм | 260 |
| 613 | Электрод-шар (4 мм, длина 28 мм); 2,4 мм | 260 |
| 615 | Электрод-шар (3 мм, длина 28 мм); 2,4 мм | 260 |
| NE26 | Электрод – “длинная игла” , длина 150 мм | 330 |
| NE23 | Электрод – “удлиненный шарик”, длина 150 мм | 330 |
| NE22 | Электрод – “удлиненный нож”, длина 150 мм | 330 |
| CN3 | Электрод – Конизатор малый (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,3 мм); 2,4 мм | 913 |
| CN5 | Электрод – Конизатор средний (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,3 мм); 2,4 мм | 913 |
| CN6 | Электрод – Конизатор большой (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,3 мм ); 2,4 мм | 913 |
| 616 | Электрод-петля (5 мм, длина 28 мм, с изоляцией, проволока 0,3 мм); 2,4 мм | 330 |
| 7001D | Электрод-петля (квадрат 5 х 5 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм); 2,4 мм | 480 |
| 7002D | Электрод-петля (квадрат 10 х 4 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм); 2,4 мм | 480 |
| 7003D | Электрод-петля (квадрат 10 х 10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм); 2,4 мм | 480 |
| 7004D | Электрод-петля (овал 5 х 5 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм); 2,4 мм | 480 |
| 7005D | Электрод-петля (овал 10 х 5 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм); 2,4 мм | 480 |
| 7006D | Электрод-петля (овал 15 х 8 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм); 2,4 мм | 480 |
| Монополярные электроды (штекер 2,4 мм) сторонних производителей |
| F4063 | Электроды для электрохирургии многоразовые Fiab – “длинная игла” , длина 150 мм | 409 |
| F4045 | Электроды для электрохирургии многоразовые Fiab – “удлиненный шарик”, длина 150 мм | 455 |
| F4065 | Электроды для электрохирургии многоразовые Fiab – “удлиненный нож”, длина 150 мм | 455 |
| F4045\40 | Электроды для электрохирургии многоразовые Fiab – “удлиненный шарик” изогнутый под углом 40°, длина 150 мм | 409 |
| F4045\30 | Электроды для электрохирургии многоразовые Fiab – “удлиненный шарик” изогнутый под углом 30°, длина 150 мм | 409 |
| F4045\20 | Электроды для электрохирургии многоразовые Fiab – “удлиненный шарик” изогнутый под углом 20°, длина 150 мм | 409 |
| F4045\10 | Электроды для электрохирургии многоразовые Fiab – “удлиненный шарик” изогнутый под углом 10°, длина 150 мм | 409 |
| Монополярные пинцеты (штекер 4 мм) производства ООО НПФ «ЭЛЕПС» |
| 1202B | Зажим - пинцет монополярный байонетный 200x1,5mm | 1300 |
| 1203D | Зажим - пинцет монополярный прямой 200x1,5mm | 1300 |
| Монополярные инструменты (штекер 4 мм) производства ООО НПФ «ЭЛЕПС» |
| 501 | Ножницы монополярные 140 мм. Прямые | 1 091 |
| 504 | Ножницы монополярные 140 мм. Изогнутые | 1 182 |
| Вспомогательные инструменты |
| 701 | Крючок большой | 1700 |
| 702 | Крючок малый | 1200 |

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОМПЛЕКТЫ

| Код | Наименование | Цена в рублях | БАЗОВЫЙ | ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИЙ | НЕЙРОХИРУРГИЯ | ГИНЕКОЛОГИЯ | КОСМЕТОЛОГИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОНОПОЛЯРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ |
| ERMC 302A | Держатель монополярных электродов для штекера 2,4 мм (длина кабеля 3 м, длина ручки 125 мм) | 2 227 | 1 | 2 227 | 1 | 2 227 | 1 | 2 227 | 1 | 2 227 | 1 | 2 227 |
| 601 | Монополярный инструмент, электрод-нож (длина 30 мм, сечение 3 х 0,8 мм); 2,4 мм | 510 | 1 | 510 | 1 | 510 | 1 | 510 | 1 | 510 | 1 | 510 |
| 602 | Монополярный инструмент, электрод-нож изогнутый (длина 30 мм, сечение 3 х 0,8 мм); 2,4 мм | 600 |  | - | 1 | 600 | 1 | 600 |  | - | 1 | 600 |
| 603 | Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 10 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм); 2,4 мм | 330 | 1 | 330 | 1 | 330 | 2 | 660 | 1 | 330 | 1 | 330 |
| 604 | Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 10 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм); 2,4 мм | 260 |  | - | 1 | 260 | 2 | 520 |  | - | 1 | 260 |
| 606 | Монополярный инструмент, электрод-игла изогнутый, полностью изолированный (длина 34 мм) ; 2,4 мм | 420 |  | - | 1 | 420 | 1 | 420 |  | - | 1 | 420 |
| 607 | Монополярный инструмент, электрод-шарик (1 мм, длина 28 мм); 2,4 мм | 260 |  | - | 1 | 260 |  | - | 1 | 260 | 1 | 260 |
| 608 | Монополярный инструмент, электрод-шарик (1 мм, длина 28 мм); 2,4 мм | 260 |  | - |  | - | 2 | 520 | 2 | 520 | 2 | 520 |
| 610 | Монополярный инструмент, электрод-шарик (2 мм, длина 28 мм); 2,4 мм | 260 | 1 | 260 | 2 | 520 | 2 | 520 | 2 | 520 | 2 | 520 |
| 613 | Монополярный инструмент, электрод-шарик (4 мм, длина 28 мм); 2,4 мм | 260 | 1 | 260 | 2 | 520 | 1 | 260 | 2 | 520 | 2 | 520 |
| 615 | Монополярный инструмент, электрод-шарик (3 мм, длина 28 мм); 2,4 мм | 260 |  | - | 2 | 520 | 1 | 260 | 2 | 520 | 2 | 520 |
| 616 | Монополярный инструмент, электрод-петля (5 мм, длина 28 мм, с изоляцией, проволока 0,3 мм); 2,4 мм | 330 | 1 | 330 | 2 | 660 | 1 | 330 | 2 | 660 | 2 | 660 |
| 7001D | Петля 5х5 мм. | 480 |  | - | 2 | 960 | 4 | 1 920 | 2 | 960 | 3 | 1 440 |
| 7002D | Петля 10х4 мм | 480 |  | - | 2 | 960 |  | - | 2 | 960 | 3 | 1 440 |
| 7003D | Монополярный инструмент, электрод-петля (квадрат 10 х 10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,3 мм); 2,4 мм | 480 |  | - | 1 | 480 |  | - | 2 | 960 | 2 | 960 |
| 7004D | Петля -овал | 480 |  | - | 2 | 960 | 1 | 480 | 2 | 960 | 3 | 1 440 |
| 7006D | Петля 10х5 мм | 480 |  | - |  | - |  | - | 2 | 960 | 3 | 1 440 |
| ЕМ160-2,4 | Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) малый (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,3 мм); 2,4 мм | 913 |  | - |  | - |  | - | 3 | 2 769 |  | - |
| ЕМ158-2,4 | Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) средний (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,3 мм); 2,4 мм | 913 |  | - |  | - |  | - | 3 | 2 769 |  | - |
| ЕМ159-2,4 | Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) большой (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,3 мм ); 2,4 мм | 913 |  | - |  | - |  | - | 3 | 2 769 |  | - |
| 501 | Ножницы монополярные 140 мм. Прямые | 1 091 |  | - | 1 | 1 091 |  | - |  | - |  | - |
| 504 | Ножницы монополярные 140 мм. Изогнутые | 1 182 |  | - | 1 | 1 182 | 1 | 1 182 |  | - |  | - |
| 1407A | Кабель для подключения монополярных лапароскопических инструментов к аппаратам ЭлеПС, Фотек | 1 673 |  | - | 1 | 1 673 | 1 | 1 673 |  | - |  | - |
|  | Стоимость комплектов монополярных инструментов |  |  | 3 917 |  | 14 133 |  | 12 082 |  | 19 174 |  | 14 067 |
| БИПОЛЯРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ |
| 1402 | Кабель биполярный для электродов-пинцетов, разъем "евро" | 2 364 | 1 | 2 364 | 1 | 2 364 | 1 | 2 364 | 1 | 2 364 | 1 | 2 364 |
| 801 | Биполярный пинцет микрохирургический прямой (длина 135 мм, размер площадки 8 мм х 0,3 мм); "евростандарт" | 2 545 |  |  |  |  | 1 | 2 545 |  |  | 1 | 2 545 |
| 803В | Биполярный пинцет загнутый (длина 190 мм, размер площадки 8 мм х 1 мм); "евростандарт" | 1 850 |  |  | 1 | 1 850 | 1 | 1 850 | 1 | 1 850 | 1 | 1 850 |
| 809А | Биполярный пинцет байонетный прямой (длина 190 мм, размер площадки 8 мм х 1 мм); "евростандарт" | 2 182 | 1 | 2 182 | 1 | 2 182 | 1 | 2 182 | 1 | 2 182 | 1 | 2 182 |
|  | Стоимость комплектов биполярных инструментов |  |  | 4 545 |  | 6 395 |  | 8 941 |  | 6 395 |  | 8 941 |

КОМПЛЕКТЫ ИНСТРУМЕНТОВ

| Код | Наименование набора и его состав | Цена |
| --- | --- | --- |
| БМ | Набор монополярных инструментов базовый: ERMC 302A, 601, 603, 610, 613 | 3 917 |
| БП | Набор инструментов для электрохирургии базовый ERMC 302A, 601, 603, 610, 613, 1402, 809А | 8 463 |
| ГМ | Набор монополярных инструментов для гинекологии ERMC 302A, 601, 603, 607, 608х2, 610х2, 613х2, 615х2, 616х2, 7001D, 7002D, 7003D, 7004D, 7006D, ЕМ158-2,4х3, ЕМ 159-2,4х3, ЕМ 160-2,4х3 | 19 174 |
| ГП | Набор электрохирургических инструментов для гинекологии ERMC 302A, 601, 603, 607, 608х2, 610х2, 613х2, 615х2, 616х2, 7001D, 7002D, 7003D, 7004D, 7006D, ЕМ158-2,4х3, ЕМ 159-2,4х3, ЕМ 160-2,4х3, 1402, 809А, 803В, | 25 569 |
| ОХМ | Набор монополярных инструментов для общей хирургии ERMC 302A, 601, 603, 607, 610х2, 613х2, 615х2, 616х2, 7001Dх2, 7002Dх2, 7003D, 7004Dх2, 501, 504, 1407А | 14 133 |
| ОХП | Набор электрохирургических инструментов для общей хирургии ERMC 302A, 601, 603, 607, 610х2, 613х2, 615х2, 616х2, 7001Dх2, 7002Dх2, 7003D, 7004Dх2, 501, 504, 1407А, 1402, 809А, 803В, | 20 528 |
| НХМ | Набор монополярных инструментов для нейрохирургии ERMC 302A, 601, 602, 603х2, 604х2, 606, 608х2, 610х2, 613, 615, 616, 7001Dх4, 7004D, 504, 1407А | 12 082 |
| НХП | Набор электрохирургических инструментов для нейрохирургии ERMC 302A, 601, 602, 603х2, 604х2, 606, 608х2, 610х2, 613, 615, 616, 7001Dх4, 7004D, 504, 1407А, 1402, 801, 809А, 803В, | 21 023 |
| КХМ | Набор монополярных инструментов для косметологии ERMC 302A, 601, 602, 603, 604, 606, 607,608х2, 610х2, 613х2, 615х2, 616х2, 7001Dх3, 7002Dх3 , 7003Dх3, 7004Dх3, 7006Dх3, | 14 067 |
| КХП | Набор электрохирургических инструментов для косметологии ERMC 302A, 601, 602, 603, 604, 606, 607,608х2, 610х2, 613х2, 615х2, 616х2, 7001Dх3, 7002Dх3 , 7003Dх3, 7004Dх3, 7006Dх3, 1402, 801, 809А, 803В, | 23 008 |
| РХМ | Набор монополярных инструментов для ринохирургии ЕН341, ЕМ123, ЕМ105-1, ЕМ106-1, ЕМ196, ЕМ116, ЕМ180-1, ЕМ180-2, ЕМ180-3, ЕМ149-1, ЕМ190, ЕМ191, ЕМ192, ЕМ199, ЕМ194, ЕМ193, ЕМ401. | 15059 |
| РХП | Набор электрохирургических инструментов для ринохирургии ЕН341, ЕМ123, ЕМ105-1, ЕМ106-1, ЕМ196, ЕМ116, ЕМ180-1, ЕМ180-2, ЕМ180-3, ЕМ149-1, ЕМ190, ЕМ191, ЕМ192, ЕМ199, ЕМ194, ЕМ193, ЕМ401, 1402, ЕМ260-1СЕ , ЕМ276Е, ЕМ277Е | 34 954 |