|  | ООО "Норден Медикал Системс" 197101, Санкт-Петербург, ул. Веденеева, д.4, литер А, Телефон: (812) 920-67-98; (812) 306-15-26 Факс: (812) 306-15-26 Сайт: www.nordmed.org E-mail: info@nordmed.org |
| --- | --- |

Прайс-лист:

Лазерное хирургическое / косметологическое  многопрофильное оборудование

| Наименование | Кол-во, шт | Цена,руб. |
| --- | --- | --- |
| «SELLAS 015» (Корея) , лазерный хирургический CO2 аппарат (на двуокиси углерода) (базовая комплектация: Тип лазера: СО2 лазер Длина волны излучения, мкм: 10,6; Выходная мощность излучения (регулируемая), Вт: 0.5 — 15; Мощность в режиме Медипульс (Суперимпульс) , Вт: 200) | 1 | От 310 000,00 |
| «SELLAS 30» (Корея), фракционный СO2 лазер. Аппарат нового поколения. Конструктивной особенностью прибора является использование лазерного модуля с высокочастотным возбуждением, что делает лазерное излучение чрезвычайно стабильным, а благодаря меньшему размеру лазерного луча, возможно, более точно воздействовать на нужные участки кожи. | 1 | От 650 000,00 |
| «ДИОЛАН», полупроводниковый лазерный аппарат для хирургии, косметологии и гипертермии (базовая комплектация: Длина волны излучения, мкм: 0,810 – 0,940 – 0,980; Выходная мощность излучения (регулируемая), Вт: 0.1 — 30) | 1 | от 120 000,00 |
| «Лазермед-10-01», полупроводниковый лазерный аппарат (базовая комплектация:Длина волны излучения, мкм: 0.81; 0.98; 1.06; Мощность излучения, Вт: 10) | 1 | от 180 000,00 |